详细任务分配

A：Matlab

- 任务1：风险运行方式确定

- 查阅文献，设计合理的日负荷曲线。

通过分析，独立确定 1-2个电网稳定风险较大的运行方式（如重载方式、特殊接线方式），并阐述理由。

交付：负荷曲线图、风险方式分析报告。

- 任务2 & 5：matlab编程

- 潮流计算程序：选择一种算法，用Matlab编制潮流计算程序。

稳定计算程序：用Matlab编制暂态稳定计算程序。

实现网络变换法求解转移阻抗，并给出清晰的变换过程图。

发电机采用二阶经典模型。

程序需输出发电机功角、角速度的摇摆曲线。

交付：完整、注释清晰的潮流及稳定计算源代码。

3.  任务4 & 6：基于自编程序的故障分析

合理选择一个对稳定影响较大的故障集（不少于3种），如不同位置的短路故障。

使用自编的稳定程序，对其中一种故障进行详细测试。

输出摇摆曲线，并计算该故障的极限切除时间和极限切除角。

交付：故障集说明、选定故障的摇摆曲线、极限切除时间和角度的计算过程与结果。

B：DSP

1.  任务3：DSP潮流计算与校核

根据任务书提供的电网结构和参数，在DSP中建立精确的电网模型。

对A确定的风险运行方式进行潮流计算。

将DSP的潮流结果与A的Matlab程序结果进行比对，分析两者差异和收敛情况。

交付：DSP模型文件、潮流计算结果图、潮流校核对比分析报告。

2.  任务7：稳定扫描

在DSP中，对A确定的故障集（全部3种以上故障） 进行暂态稳定扫描。

DSP中采用更复杂的模型（发电机三阶模型、励磁系统、调速系统）。

计算故障集中每一种故障的极限切除时间。

交付：稳定扫描报告，包含各故障的极限切除时间汇总。

3.  任务8 & 加分项：稳定性改善对策

根据稳定扫描结果，选择一种稳定风险最大的扰动。

提出2-3种改善稳定性的合理对策（如切机、快关汽门、投入制动电阻、优化保护配置等）。

在DSP中建立对策模型并进行仿真验证，对比采取措施前后的摇摆曲线。

对不同控制措施的机理和效果进行对比分析。

交付：稳定性改善方案论证、仿真验证结果对比图、控制效果分析报告。